## 定常運用（未来）記載内容_参考シート
号口運用設計（監視・インシデント） | [22 empty] | ▼判定の凡例
▼前提 | [22 empty] | ◎：適切な手段・設定で対応できている
・システム構成のサブネット種別（サービス種別含む）で、運営方法や求められるインシデントレベルの設計が変わる想定 | [22 empty] | ◯：対応はできているがツール・設定の見直しが必要
・2階建て構造の考え方から、共通部より、ユーザー影響のあるアプリのインシデントを優先して障害報を出す | [22 empty] | △：手動での対応あるいは対応が不十分
×：未対応
N/A：不適当
号口運用の責任の範囲 |  |  | 定常運用（現状） | [21 empty] | 定常運用（未来） | [20 empty] | インシデントレベル | [8 empty] | エスカレーション
管理種別（大） | 管理種別（中） | 管理種別（小） | 日次 |  |  |  |  | 週次 |  |  |  |  | 月次 |  |  |  |  | スポット |  |  |  |  | 判定 |  | 日次 |  |  |  |  | 週次 |  |  |  |  | 月次 |  |  |  |  | スポット |  |  |  |  | 判定 | インシデント種別 | レベル1（極小） |  | レベル2（小） |  | レベル3（大） |  | レベル4（極大） |  | 責任者 |  | 承認者 | エスカレーション方法
- | - | - | 対応内容 | 使用監視ツール | アラート発動項目＆条件 | 出力チャネル |  | 対応内容 | 使用監視ツール | アラート発動項目＆条件 | 出力チャネル |  | 対応内容 | 使用監視ツール | アラート発動項目＆条件 | 出力チャネル |  | 対応内容 | 使用監視ツール | アラート発動項目＆条件 | 出力チャネル |  | 評価 | コメント | 対応内容 | 使用監視ツール | アラート発動項目＆条件 | 出力チャネル |  | 対応内容 | 使用監視ツール | アラート発動項目＆条件 | 出力チャネル |  | 対応内容 | 使用監視ツール | アラート発動項目＆条件 | 出力チャネル |  | 対応内容 | 使用監視ツール | アラート発動項目＆条件 | 出力チャネル |  | - | 統一基準 | 見た目の不具合に相当する |  | 機能の一部に障害に相当する |  | サービスの重要な機能、導線に障害に相当する |  | サービスが起動不能な状態に相当する |  | トヨテック責任者 | 顧客責任者 | トヨテック承認者 | LV1 |  |  |  |  | LV2 |  |  |  |  | LV3 |  |  |  |  | LV4
- | - | - |  | - | - | 種別 | チャネル名 | - | - | - | 種別 | チャネル名 | - | - | - | 種別 | チャネル名 | - | - | - | 種別 | チャネル名 | - |  |  | - | - | 種別 | チャネル名 | - | - | - | 種別 | チャネル名 | - | - | - | 種別 | チャネル名 | - | - | - | 種別 | チャネル名 | - | - | 基準・例 | 発生時のフロー | 基準・例 | 発生時のフロー | 基準・例 | 発生時のフロー | 基準・例 | 発生時のフロー | - | - | - | 承認依頼ルール |  | 通知ルール |  | ユーザー告知 | 承認依頼ルール |  | 通知ルール |  | ユーザー告知 | 承認依頼ルール |  | 通知ルール |  | ユーザー告知 | 承認依頼ルール |  | 通知ルール |  | ユーザー告知
- | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一次対策 | 恒久対策 | 一次対策 | 恒久対策 | - | 一次対策 | 恒久対策 | 一次対策 | 恒久対策 | - | 一次対策 | 恒久対策 | 一次対策 | 恒久対策 | - | 一次対策 | 恒久対策 | 一次対策 | 恒久対策 | -
データ活用基盤（インフラ） ※toyotecdap | Azure VM | CPU | ・アラート発報の自動監視 CDPが使っている部分の監視しかしていない。 Azureのその他の部分の監視はできていない。 | Cloudera Manager | Kafka / NiFi / Kudu ・使用率 ・各ノードの平均80%以上：Critical | Teams | 12_CDPアラート共有 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 〇 | Cloudera Managerに依存しているため、 AzureMonitorの併用を検討する | ・アラート発報の自動監視 ・Critical/Highアラートの即時対応（一時切り分け含む） ・対象VM・発生時刻・CPU使用率・継続時間の確認 | ClouderaManager Azure Monitor | CPU使用率が80%以上かつ5分以上継続 | Teams webhook | 12_CDPアラート共有 | ・アラート発生傾向の分析（閾値妥当性確認） ・発生件数、発生VM、発生時間帯、未対応アラート有無の確認 ・利用率トレンド確認 | ClouderaManager Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ・キャパシティプランニングの見直し ・恒常的な高負荷VM、閾値超過頻度、スケールアップ・スケールアウト要否の確認 ・アラート閾値のチューニング（必要に応じて） | ClouderaManager Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ・構成変更時のリソース影響レビュー ・Azure MonitorのCPU監視対象、アラート条件、通知先、Teams出力を確認 ・スケール設定変更時の事前検証 | Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ◎ | サーバー系 | CPUの使用率が規定の80％を超え、性能劣化の可能性がある | ⁠インシデントフロー_データ活用基盤（インフラ） | CPUが飽和し、性能が劣化する | ⁠インシデントフロー_データ活用基盤（インフラ） | N/A | N/A | N/A | N/A | 三ツ井 涼太 |  | 石川 渉 | 顧客責任者： 経営チーム：責任者 データ基盤部：リーダー インフラ：リーダー | 顧客責任者： 経営チーム：責任者 データ基盤部：リーダー インフラ：リーダー | 暫定対応できないものは即要因を分析 ※4時間おきにレポート | 恒久対応できるように要因を分析 ※1日おきにレポート | あり/なし | 顧客責任者： 経営チーム：責任者 データ基盤部：リーダー インフラ：リーダー | 顧客責任者： 経営チーム：責任者 データ基盤部：リーダー インフラ：リーダー | 暫定対応できないものは即要因を分析 ※4時間おきにレポート | 恒久対応できるように要因を分析 ※1日おきにレポート | あり | 顧客責任者： 経営チーム：責任者 データ基盤部：リーダー インフラ：リーダー | 顧客責任者： 経営チーム：責任者 データ基盤部：リーダー インフラ：リーダー | 暫定対応できないものは即要因を分析 ※4時間おきにレポート | 恒久対応できるように要因を分析 ※1日おきにレポート | あり | 顧客責任者： 経営チーム：責任者 データ基盤部：リーダー インフラ：リーダー | 顧客責任者： 経営チーム：責任者 データ基盤部：リーダー インフラ：リーダー | 暫定対応できないものは即要因を分析 ※4時間おきにレポート | 恒久対応できるように要因を分析 ※1日おきにレポート | あり
|  | メモリ | ・アラート発報の自動監視 | Cloudera Manager | Kafka / NiFi / Kudu ・使用率 ・各ノードの平均80%以上：Critical ・プロセスSwap使用量監視 ・プロセスのSwap使用量が 200B超過 した場合：Warning （Critical閾値：設定なし） NiFi ・JVM最大ヒープサイズ（Xmx）監視 ・以下の状態を検知した場合、Health Alertが発報される。 ・Xmx設定値が推奨範囲外 ・メモリ割当て設定の不整合 | Teams | 12_CDPアラート共有 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 〇 | Cloudera Managerに依存しているため、 AzureMonitorの併用を検討する | ・アラート発報の自動監視 ・Critical/Highアラートの即時対応（一時切り分け含む） ・メモリ逼迫アラート発生時はTeams通知を確認し、対象VM・発生時刻・使用可能メモリ率・継続時間を確認 | ClouderaManager Azure Monitor | Available Memory Percentageの空き容量が20%以下が5分以上継続 | Teams webhook | 12_CDPアラート共有 | ・アラート発生傾向の分析（閾値妥当性確認） ・発生件数、発生VM、発生時間帯、未対応アラート有無の確認 ・利用率トレンド確認 | ClouderaManager Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ・キャパシティプランニングの見直し ・恒常的なメモリ逼迫VM、閾値超過頻度、スケールアップ・スケールアウト要否の確認 ・アラート閾値のチューニング（必要に応じて） | ClouderaManager Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ・構成変更時のリソース影響レビュー ・メモリ監視対象、アラート条件、通知先、Teams出力の確認 ・スケール設定変更時の事前検証 | Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ◎ | サーバー系 | メモリの使用率が規定の80％を超え、性能劣化の可能性がある | ⁠インシデントフロー_データ活用基盤（インフラ） | メモリSwapが発生し、性能が劣化する | ⁠インシデントフロー_データ活用基盤（インフラ） | プロセスが予期せず終了する | ⁠インシデントフロー_データ活用基盤（インフラ） | N/A | N/A | 三ツ井 涼太 |  | 石川 渉 | [15 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ディスク | ・アラート発報の自動監視 | Cloudera Manager | Kafka / NiFi / Kudu ・使用率 ・各ノードの平均80%以上：Critical ・ログディレクトリ空き容量監視 ・ログディレクトリの空き容量が 10GiB未満 になった場合：Warning ・ログディレクトリの空き容量が 5GiB未満 になった場合：Critical Kafka ・Kafka Broker ログディレクトリ空き容量監視 ・Kafka Brokerのログディレクトリ空き容量率が10％未満になった場合、Health Alertが発報される ・Offline Directory監視 以下の状態を検知した場合、Health Alertが発報される。 ・Kafkaのデータディレクトリが利用不可となった場合 ・ディスク障害やマウント異常が発生した場合 NiFi ・Repository使用率監視 ・使用率が 80%以上 ：Warning ・使用率が 90%以上 ：Failure | Teams | 12_CDPアラート共有 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 〇 | Cloudera Managerに依存しているため、 AzureMonitorの併用を検討する | ・アラート発報の自動監視 ・Critical/Highアラートの即時対応（一時切り分け含む） ・Teams通知を確認し、対象VM・発生時刻・ディスク使用率または空き容量・継続時間を確認 | ClouderaManager Azure Monitor | ディスクの空き容量が20%以下が5分以上継続、または空き容量閾値未満 | Teams webhook | 12_CDPアラート共有 | ・アラート発生傾向の分析（閾値妥当性確認） ・生件数、発生VM、発生ディスク、未対応アラート有無の確認 ・利用率トレンド確認 | ClouderaManager Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ・キャパシティプランニングの見直し ・恒常的なディスク逼迫VM、使用量増加傾向、容量拡張要否の確認 ・アラート閾値のチューニング（必要に応じて） | ClouderaManager Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ・構成変更時のリソース影響レビュー ・ディスク追加・容量変更・マウント変更時に、Azure Monitorの監視対象、アラート条件、通知先、Teams出力の確認 ・スケール設定変更時の事前検証 | Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ◎ | サーバー系 | ディスクの使用率が規定の80％を超え、書き込み不能となる可能性がある | ⁠インシデントフロー_データ活用基盤（インフラ） | N/A | N/A | N/A | N/A | ディスク容量が飽和し、データ・ログの書き込みが不可となる | ⁠インシデントフロー_データ活用基盤（インフラ） | 三ツ井 涼太 |  | 石川 渉 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | ネットワーク | ・アラート発報の自動監視 | Cloudera Manager | NiFi NiFi Node Connectivity監視 以下の状態を検知した場合、Health Alertが発報される。 ・NiFiノード間の接続異常 ・クラスタノードとの通信異常 ・ノード疎通不可 | Teams | 12_CDPアラート共有 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 〇 | Cloudera Managerに依存しているため、 AzureMonitorの併用を検討する | ・アラート発報の自動監視 ・Critical/Highアラートの即時対応（一時切り分け含む） ・Teams通知を確認し、対象VM・発生時刻・通信断または接続性低下の有無を確認 | ClouderaManager Azure Monitor | ネットワークエラーまたは通信断検知 Critical | Teams webhook | 12_CDPアラート共有 | ・アラート発生傾向の分析（閾値妥当性確認） ・通信断・接続性低下の発生件数、発生VM、発生時間帯、未対応アラート有無の確認 | ClouderaManager Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ・キャパシティプランニングの見直し ・通信断・接続性低下の傾向、ネットワーク遅延、構成変更要否の確認 ・アラート閾値のチューニング（必要に応じて） | ClouderaManager Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ・構成変更時のリソース影響レビュー ・VM追加・ネットワーク設定変更・NSG変更・ルート変更時に、監視対象、疎通条件、通知先、Teams出力の確認 ・スケール設定変更時の事前検証 | Azure Monitor | N/A | N/A | N/A | ◎ | サーバー系 | N/A | N/A | N/A | N/A | 帯域、スループットが低下し、一部ノード間の接続が失敗する | ⁠インシデントフロー_データ活用基盤（インフラ） | 帯域が上限に張り付き、ノード間の接続が不可となる | ⁠インシデントフロー_データ活用基盤（インフラ） | 三ツ井 涼太 |  | 石川 渉 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on AU11: ====== ID#AAAB-v6tVUI 木村 悠羽 (2026-07-01 07:59:24) ◎：自動化＋アラート連携済 ○：定常運用として実施 △：一部手動 / 不十分 ×：未対応