## U-SLIM_追加確認回答表
U-SLIM 号口運用設計 最低限追加確認回答表
目的：U-SLIM質問票と3つの根拠資料を突き合わせた結果、元の「号口運用設計」Excelへ反映するために追加確認が必要な項目だけを整理しています。 黄色のセルへご記入ください。既存資料に記載がある場合は、回答を作り直さず、資料名・保存場所・URLをご記載ください。
作成日 | 2026-08-04 |  | 進捗指標 | 件数
回答取りまとめ者 |  |  | 総質問数 | 17
全体備考 |  |  | 回答済み | 0
|  |  | 未回答・確認中 | 17
No. | 確認分類 | 回答者候補 | 資料から確認できた現在の認識 | 追加確認する内容 | 回答状況 | 回答・正式内容 | 根拠資料・保存場所・URL | 元Excel反映時の注意
1 | 資料の適用範囲 | U-SLIM運用責任者／PM | 「U-SLIM 死活監視対応手順」は2026年GW向けの資料。高・中・低の基準、動作確認、PM→POの流れが記載されている。 | 担当者名・日付を除く運用ルールは、現在の通常運用でも有効ですか。変更がある場合は、変更箇所を記載してください。 | 未回答 | 通常運用時に同様のルールに従うというルールは存在していません。 そのため、長期休暇の度に死活監視のルールをメンテしています。 |  | 通常時に有効か確認できるまで、GW時点の根拠として注記する。
2 | 監視対象 | 周さん／木村さん／基盤担当 | 質問票ではAzure App Service、NiFi、Power BI以外は「ないと思う」と回答。一方、休日対応資料にはOCI、Azure NW、OGG、NEO・ai21連携が記載されている。 | U-SLIMの号口運用設計に含める正式な監視対象を選定してください。対象外のものは、どのチームの管理かも記載してください。 | 未回答 | U-SLIMチームの担当は「Azure App Service、NiFi、Power BI」としたい。 それ以外はデータ基盤・インフラチーム等適切なチームへお願いしたい。 |  | アプリ行と基盤・インフラ行の二重計上を避ける。
3 | 責任分界 | U-SLIM運用責任者／アプリ・基盤・インフラ各担当 | 休日資料では監視窓口と技術対応者が分離されているが、通常時のアプリ・データ基盤・インフラ間の正式な責任境界は明文化されていない。 | アプリ、データ基盤、インフラの各担当について、検知・一次調査・復旧・復旧確認の責任範囲を記載してください。 | 未回答 | 明確に決まっていないので、相談の上決めるようにしたい。 |  | 担当領域別に現行の責任分界を記載する。
4 | 最終責任者 | 現在のPM／U-SLIM運用責任者 | 休日資料にはPM・POが記載されているが、通常時の障害対応の最終責任者は質問票で「明確な決まりなし」と回答されている。 | 現在の通常運用における障害対応の最終責任者を、氏名または役割で記載してください。未決定の場合は「未決定」と記載してください。 | 未回答 | 未決定 |  | 休日当番や技術担当者を最終責任者として扱わない。
5 | Azure／WebAppアラート | 曾さん／鄭さん／WebApp監視設定担当 | App Serviceのヘルスチェックは有効。Teamsの「13_WebAppアラート共有」を使用している。元Excelにある監視条件が現行かは未確認。 | 現在有効なアラート名、監視条件・閾値、通知先を記載してください。元Excelの記載が正しい場合は「変更なし」と記載してください。 | 未回答 |  |  | 現在有効な設定だけを反映する。
6 | Azure／WebAppアラート | 曾さん／鄭さん／WebApp監視設定担当 | 質問票では「送信しないエラーあり」と回答されているが、対象エラーは未確認。 | Teamsへ通知しない、または抑止しているエラーの条件・理由・確認方法を記載してください。 | 未回答 |  |  | 通知除外条件を監視漏れと誤認しないよう記載する。
7 | Azure／WebApp初動 | WebApp障害対応担当 | 基盤チームがPM・障害対応者へ通知し、障害対応者が原因調査する。死活監視資料にはログイン・画面・主要機能・データ・性能の確認観点がある。 | アラート発生後に最初に確認するログ・画面・項目と、その確認担当者を記載してください。 | 未回答 |  |  | 監視窓口と技術調査担当を分けて記載する。
8 | NiFi一次対応 | 周さん／NiFi保守・基盤担当 | NiFi停止は保守チーム、データ元未連携は保守・基盤チーム、U-SLIM側の現行確認担当は周さんと回答されている。 | 事象別に、最初に確認するチーム・担当者を確定してください。対象例：NiFi停止、元データ未連携、U-SLIM独自処理失敗。 | 未回答 |  |  | 事象別に一次対応者を分ける。
9 | NiFi復旧 | NiFi保守・基盤担当／周さん | 標準の再実行手順書はない。障害管理表には、前バージョンへの切り戻しと再修正を行った事例が1件ある。 | 再実行・切り戻し・再リリースを行う担当者、承認者、基本手順、参照資料を記載してください。 | 未回答 | 手順書が存在しない為、手順書作成が必要 |  | 個別事例を標準手順として扱わない。
10 | NiFi復旧確認 | 周さん／業務アプリ担当／基盤担当 | 質問票ではUpsertのため再実行後のデータ確認は不要と回答されているが、一意キーや確認証跡は記載されていない。 | 復旧後に確認する内容を記載してください。例：処理成功、件数、最新時刻、欠損、重複、画面表示。確認担当者も記載してください。 | 未回答 | 手順書が存在しない為、手順書作成が必要 |  | 復旧とデータ正常性確認を分けて記載する。
11 | NiFi重複防止 | NiFi実装担当／基盤担当 | アプリチーム実装のNiFiは基本的に「upsert into」と回答されているが、全処理が対象か、一意キーは何か不明。 | Upsert対象の処理範囲、一意キー、再実行時に重複しない根拠、例外となる処理の有無を記載してください。 | 未回答 |  |  | 確認根拠がない場合は「要確認」とする。
12 | PM・PO・リーダー | 現在のPM／PO／U-SLIM運用責任者 | 2026年GW資料にはPM・POの氏名があるが、現在も同じ体制かは不明。 | 現在のPM、PO、リーダーを氏名または役割で記載し、それぞれの担当範囲を記載してください。 | 未回答 | PM佐藤 PO新庄 担当: 不明確 |  | GW限定の担当者を最新体制として固定しない。
13 | 承認者 | 現在のPM／PO | 高・中レベルでリリースする場合はPO承認が必要。一方、暫定対応、恒久対応、クローズの承認者は未整備。 | 暫定対応、恒久対応、緊急リリース、通常リリース、障害クローズの承認者をそれぞれ記載してください。 | 未回答 | 明確にしたうえでルール化・メンテナンスが必要 |  | 承認対象ごとに分けて反映する。
14 | 完了報告・クローズ | PM／障害対応責任者 | 高・中の対応中レポート頻度はあるが、復旧完了報告者、報告先、クローズ条件は資料にない。障害管理表の確認者・確認完了日も実データでは未記入。 | 復旧完了の判断条件、完了報告者・報告先、確認者、管理表を完了にする条件を記載してください。 | 未回答 | 明確にしたうえでルール化・メンテナンスが必要 |  | 対応完了と第三者確認完了を区別する。
15 | サービス提供時間 | U-SLIM運用責任者／PO | 質問票では20:00～翌8:00をメンテナンスタイムと回答。死活監視資料では提供時間外障害の24時間計算を9:00開始としている。 | 現在の正式なU-SLIM提供時間を記載してください。通常日・休日で異なる場合は分けて記載してください。 | 未回答 | 稼働時間 毎日: 8:00 ~ 20:00 20:00~ メンテナンスタイムとなる |  | 8:00と9:00の不整合を解消してから反映する。
16 | 利用者告知 | PM／PO／U-SLIM運用責任者 | 低レベル・OGG連携遅延は24時間未解消時にお知らせ掲載。高・中の利用者告知条件は資料に明記されていない。 | 高・中・低それぞれについて、告知開始条件、承認者、掲載担当者、復旧後の更新・終了方法を記載してください。 | 未回答 | 明確にしたうえでルール化・メンテナンスが必要 |  | 24時間ルールを全レベルへ一律適用しない。
17 | 誤データ・情報漏えい | PM／PO／U-SLIM運用責任者／セキュリティ窓口 | 誤データ、他販社データ表示、権限漏れ、情報漏えいを通常の機能障害と分ける正式ルールは確認できていない。 | 各事象の重大度、一次連絡先、TMCへの連絡条件、利用者告知、証跡保全の方法を記載してください。 | 未回答 | 明確にしたうえでルール化・メンテナンスが必要 |  | サービス停止とは別のセキュリティ事象として整理する。

## 障害レベル対応表
U-SLIM障害レベルと元Excelレベル1～4の対応確認
U-SLIMの資料では「高・中・低」の3段階ですが、元の号口運用設計Excelはレベル1（極小）～レベル4（極大）の4段階です。 黄色のセルへ正式な対応関係を記載してください。無理に4段階へ変換せず、使用しないレベルは「使用しない」と記載できます。
元Excel区分 | 現在のU-SLIMレベル | 資料で確認できたサービス状態 | 正式な判断基準 | 対応開始 | 報告頻度 | エスカレーション先 | 承認者・承認内容 | 利用者告知・補足
レベル1（極小） |  | U-SLIM資料には対応する区分なし
レベル2（小） |  | 候補：低（遅延・不安定だが利用可能）※未確定
レベル3（大） |  | 候補：中（一部機能のみ利用不可）※未確定
レベル4（極大） |  | 候補：高（U-SLIMが利用不可）※未確定
資料で確認済みのU-SLIM基準
U-SLIMレベル | 停止状況 | サービス状態 | 対応開始 | 報告頻度 | 承認 | 利用者告知 | 根拠資料
高 | 完全停止 | U-SLIMが利用できない | 即時対応 | 1時間おき | PO承認後に緊急リリース | 明確な即時告知条件は資料にない | U-SLIM 死活監視対応手順
中 | 部分停止 | 一部機能のみ利用不可 | 即時対応 | 3時間おき | PO承認後にリリース | 明確な即時告知条件は資料にない | U-SLIM 死活監視対応手順
低 | 機能低下 | 遅延・不安定だが利用可能 | 経過観察 | 明記なし | 明記なし | 24時間未解消時にお知らせ掲載 | U-SLIM 死活監視対応手順

## 確認済み事項
追加質問の対象外とする確認済み事項
以下は質問票と根拠資料で確認できているため、原則として再回答は不要です。内容が現在と異なる場合のみ、追加確認回答表で修正してください。
No. | 確認済み事項 | 確認結果 | 根拠資料 | 適用上の注意 | 元Excelへの扱い
1 | 休日監視体制 | アラート監視窓口と技術対応者が分離され、共通Teamsチャネルで対応依頼・状況報告を行う。 | 休日対応エスカレーションフロー.pptx | 担当者名は休暇期間ごとに変わる。 | 体制の考え方を反映
2 | 長期連休 | 土曜日を含む連続4日以上の休日では、日別輪番表を作成する。 | 休日対応エスカレーションフロー.pptx | 通常休日と長期連休を区別する。 | 休日運用へ反映
3 | 動作確認 | ログイン、全画面、主要機能、帳票・データ表示、著しい性能低下を確認する観点がある。 | U-SLIM 死活監視対応手順.pptx | 2026年GW向け。通常時の適用可否を別途確認。 | 監視項目へ反映
4 | 障害レベル | 高・中・低の3段階。高・中は即時対応、高は1時間、中は3時間おきに報告する。 | U-SLIM 死活監視対応手順.pptx／U-44補足 | 元Excelは4段階のため対応確認が必要。 | レベル対応表で確定
5 | リリース承認 | 高・中レベルでリリースを行う場合はPO承認を得る。 | U-SLIM 死活監視対応手順.pptx | 暫定・恒久・クローズの承認とは区別する。 | 承認欄へ注意付き反映
6 | 利用者告知 | OGG障害または低レベルの事象が24時間未解消の場合、お知らせ掲載の手順がある。 | U-SLIM 死活監視対応手順.pptx | 高・中の告知条件は未確認。 | 告知条件へ一部反映
7 | 障害記録 | 2026年7月15日から障害・不良管理表を使用し、原因・対策・重要度・担当者等を記録している。 | 本番-障害・不良管理表.xlsx | 登録ルール・クローズ条件は未整備。 | 事後対応へ反映
8 | NiFi事例 | NiFi操作不能時に前バージョンへ切り戻し、再修正した事例がある。 | 本番-障害・不良管理表.xlsx | 個別事例であり標準復旧手順ではない。 | 事例としてのみ記載